# СВЕДЕНИЯ

о результатах проверок Учреждения  в  2020 году

ЛОГБУ «Каменногорский ДИ»

| № п/п | Дата проверки | Наименование контрольного органа | Тема проверки | Выявленные нарушения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 21.12.2020 | Выборгская городская прокуратура с участием специалистов ТО Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Выборгском районе и ОНД и профилактической работы Выборгского района ГУ МЧС России по Ленинградской области | Соблюдение требований законодательства РФ в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, о пожарной безопасности, социальном обслуживании граждан | 1. На дверях помещений производственного и складского назначения не обеспечено обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности. 2. В слесарном помещении кладовой на пищеблоке допускается эксплуатация светильника со снятым колпаком. 3. Эвакуационный выход, ведущий из помещений пищеблока, закрыт на замок. 4. Отсутствуют решетчатые полки для просушивания и хранения кухонной посуды. 5.В горячем цехе отверстие вентиляционной системы не закрыто мелкоячеистой полимерной сеткой. | Нарушения устранены |

Директор дома-интерната													О.А.Волынец